## Slide 1: XXI. Stanovení citlivosti dechového centra na hypoxii a hyperkapnii
Praktické cvičení z fyziologie (podzimní semestr: 10. – 12. týden)

## Slide 2: Regulace dýchání
Dechové centrum
Centrální chemoreceptory, automatické dýchání
Mozková kůra
Volní dýchání, podmíněné reflexy
Podkorové struktury
Emoce, změny centrální teploty, změny při reakcích ANS
Přímý vliv složení prostředí
Hormony
(adrenalin, steroidní hormony)
baroreceptory
Nespecifické mechanoreceptory
Receptory kůže, svalů, šlach a kloubů
Receptory dýchacích svalů
Receptory plic a dýchacích cest
Periferní chemoreceptory

## Slide 3: Dechová centra v prodloužené míše
Dýchání je automatický proces, který probíhá mimovolně.
Automaticita dýchání vychází z pravidelné (rytmické) aktivity skupin neuronů anatomicky lokalizovaných v prodloužené míše a její blízkosti.
Dorzální respirační skupina - pouze neurony inspirační, vysílající axony k motoneuronům nádechových svalů (bránice, zevní mezižeberní svaly; jejich aktivace=nádech, při jejich relaxaci=výdech), podílí se na klidovém i usilovném nádechu
Ventrální respirační skupina - umístěná na ventrolaterální části prodloužené míchy, horní část: neurony jejichž axony aktivují motoneurony hlavních a pomocných nádechových svalů; dolní část: exspirační neurony s inervací výdechových svalů. Neurony této skupiny jsou v činnosti pouze při usilovném nádechu a výdechu
Pontinní respirační skupina (pneumotaktické centrum) – podílí se na kontrole frekvence a hloubky dýchání; ovlivňuje činnost respiračních neuronů v prodloužené míše

## Slide 4: Centrální chemoreceptory
na ventrální straně prodloužené míchy
CO2 proniká hematoencefalickou bariérou do cerebrospinální a mezibuněčné tekutiny mozku CO2+H2O →CHO3- + H+
↑Koncentrace H+ v mozkomíšním moku stimuluje chemoreceptory → zvýšení ventilace
centrální chemoreceptor reaguje i na pokles pH z jiných příčin (laktázová acidóza, ketoacidóza)
Náhlá změna pCO2 se neprojeví okamžitě, změna ve ventilaci přes centrální chemoreceptory nastává až po 20-30s

## Slide 5: Periferní chemoreceptory
glomus caroticum, glomus aorticum (aferentace n. vagus a n. glossopharyngeus)
Reagují nejrychleji na pokles O2 rozpuštěného v krvi; (pokles pH, zvýšení CO2 je také zaregistrováno, ale pomaleji).
Nejvíce reagují na pokles O2 pod 10-13 kPa v arteriální krvi (Stimulace poklesem pO2 a nebo poklesem průtoku krve)
Mechanismus účinku: hypoxie – jejím následkem je pokles tvorby ATP v mitochondriích

## Slide 6: Hypoxie, hypoxemie
Hypoxie je souhrnný název pro nedostatek kyslíku v těle nebo v jednotlivých tkáních.
Hypoxemie - nedostatek kyslíku v arteriální krvi.
Anoxie - úplný nedostatek kyslíku
Nejčastější rozdělení hypoxií:
  Hypoxická – při pobytu ve vyšších nadmořských výškách, hypoventilace při plicních nebo nervosvalových chorobách, při poraněních hrudníku, útlum dechového centra opiáty,…
  Transportní (anemická) – snížená transportní kapacita krve pro kyslík (anémie, ztráta krve, otrava CO)
  Ischemická (stagnační) – omezený průtok krve tkání (srdeční selhání, šokové stavy, uzávěr tepny)
  Histotoxická – buňky nejsou schopny využít kyslík (otrava kyanidy – poškození dýchacího řetězce)

## Slide 7: Hyperkapnie
vzestup koncentrace oxidu uhličitého v krvi nebo ve tkáních, který je způsoben retencí CO2 v těle
možné příčiny: celková alveolární hypoventilace (snížená ventilace plic nebo prodloužení mrtvého prostoru)
mírná hyperkapnie (5 -7kPa) vyvolá stimulaci dechového centra (terapeutické využití: pneumoxid = směs kyslík+2 - 5% CO2)
hyperkapnie kolem 10 kPa - narkotický účinek CO2 – útlum dechového centra (předchází bolest hlavy, zmatenost, dezorientace, pocit dušnosti)
hyperkapnie nad 12 kPa – výrazný útlum dýchání – kóma až smrt

## Slide 8: Parciální tlaky plynů (mm Hg)
v různých částech respirační a oběhové soustavy

## Slide 9: Saturace hemoglobinu kyslíkem (SpO2)
% hemoglobinu nasycené kyslíkem
V arteriální krvi kolem 95 - 98 %
Hypoxie: < 85 %
100%
50%
 teploty
 pH
pCO2
 DPG
 teploty
 pH
 pCO2
 DPG
pO2 [mmHg]
25
50
75
100

## Slide 10: Pulzní oxymetrie
Absopce světla tkání
Absopce venózní krví
Konst. absopce arteriální krví
Pulsní absorpce arteriální krví
Čas
Absorpce světla
660
920
1000
800
600
Absorpce světla
Vlnová délky (nm)
červená
infračervená
oxyhemoglobin
deoxyhemoglobin
Je fotometrická metoda neinvazivního měření saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriálním řečišti.
Metoda je založena na hodnocení absorpce vysílaného světla dvou různých vlnových délek po průchodu tkání
Dosažení saturace pouze v arteriální krvi: odečet se hodnoty mezi jednotlivými tepy od hodnoty na vrcholu pulzové vlny. Takto vypočítaná komponenta se pak rovná absorpci proměnlivé složky, kterou je arteriální krev (zastoupení ostatní tkáně je stabilní)

## Slide 11: Stanovení citlivosti dechového centra na hypoxii – experiment bude prováděn příští semestr v rámci fyziol. seminářů (demonstrací), ve cvičení se neprovádí
u různých osob
Kroghův respirometr: hypoxie navozena dýcháním vzduchu, ve kterém (při uzavřeném okruhu respirometru) přirozeně klesá koncentrace O2 (CO2 z vydechovaném vzduchu je zachytáván natronovým vápnem, prevence hyperkapnie).
Citlivost dechového centra na hypoxii je vyjádřena sklonem křivky
SpO2 (%)
ventilace (l/min)
ΔSpO2
Δ V

## Slide 12: Stanovení citlivosti dechového centra na hyperkapnii – úkol ve cvičení
hyperkapnii u různých osob
Kroghův respirometr: hyperkapnie navozena opětovným vdechováním vydechovaného vzduchu, kdy přirozeně stoupá koncentrace CO2 (respirometr naplněn vzduchem se zvýšenou koncentrací O2 jako prevence hypoxie, bez natronového vápna)
Citlivost dechového centra na hyperkapnii je vyjádřena sklonem křivky
inspCO2 (%)
ventilace (l/min)
ΔCO2
Δ V