## test odl h pred DU
Máme soubor 10 měření, Ověřte, zda je některá hodnota odlehlá. |  |  | testování pro 2.1 |  |  | testování pro 2.9 a 3.9 (po odstranění odlehlé hodnoty 2.1)
Pracujte s hladinou významnosti 5%. |  |  | Kritické hodnoty Qn;p = Q1;p pro Dean-Dixonův test |  |  | Kritické hodnoty Qn;p = Q1;p pro Dean-Dixonův test
1 | 2.1
2 | 2.9 |  | n | a = 0.05 | a = 0.01 | n | a = 0.05 | a = 0.01
3 | 3.1 |  | 3 | 0.941 | 0.988 | 3 | 0.941 | 0.988
4 | 3.3 |  | 4 | 0.765 | 0.889 | 4 | 0.765 | 0.889
5 | 3.3 |  | 5 | 0.642 | 0.78 | 5 | 0.642 | 0.78
6 | 3.4 |  | 6 | 0.58 | 0.698 | 6 | 0.58 | 0.698
7 | 3.5 |  | 7 | 0.507 | 0.637 | 7 | 0.507 | 0.637
8 | 3.5 |  | 8 | 0.468 | 0.59 | 8 | 0.468 | 0.59
9 | 3.6 |  | 9 | 0.437 | 0.555 | 9 | 0.437 | 0.555
10 | 3.9 |  | 10 | 0.412 | 0.527 | 10 | 0.412 | 0.527
|  |  | 11 | 0.392 | 0.502 | 11 | 0.392 | 0.502
Ho: hodnota 2.1 není odlehlá |  | Ho nepřijímám, hodnota je odlehlá | 12 | 0.376 | 0.482 | 12 | 0.376 | 0.482
|  |  | 13 | 0.361 | 0.465 | 13 | 0.361 | 0.465
Q1 |  |  | 14 | 0.349 | 0.45 | 14 | 0.349 | 0.45
|  |  | 15 | 0.338 | 0.438 | 15 | 0.338 | 0.438
Qk |  |  | 16 | 0.329 | 0.426 | 16 | 0.329 | 0.426
|  |  | 17 | 0.32 | 0.416 | 17 | 0.32 | 0.416
|  |  | 18 | 0.313 | 0.407 | 18 | 0.313 | 0.407
Ho: hodnota 2.9 není odlehlá |  | Ho přijímám | 19 | 0.306 | 0.398 | 19 | 0.306 | 0.398
|  |  | 20 | 0.3 | 0.391 | 20 | 0.3 | 0.391
Q1 |  |  | 21 | 0.295 | 0.384 | 21 | 0.295 | 0.384
|  |  | 22 | 0.29 | 0.378 | 22 | 0.29 | 0.378
Qk |  |  | 23 | 0.285 | 0.372 | 23 | 0.285 | 0.372
|  |  | 24 | 0.281 | 0.367 | 24 | 0.281 | 0.367
|  |  | 25 | 0.277 | 0.362 | 25 | 0.277 | 0.362
Ho: hodnota 3.9 není odlehlá |  | Ho přijímám | 26 | 0.273 | 0.357 | 26 | 0.273 | 0.357
|  |  | 27 | 0.269 | 0.353 | 27 | 0.269 | 0.353
Q1 |  |  | 28 | 0.266 | 0.349 | 28 | 0.266 | 0.349
|  |  | 29 | 0.263 | 0.345 | 29 | 0.263 | 0.345
Qk |  |  | 30 | 0.26 | 0.341 | 30 | 0.26 | 0.341

## test odlehle hodnoty
Při kalibraci titrační metody ke stanovení krevního cukru bylo provedeno 12 paralelních analýz z jednoho vzorku s těmito výsledky (mg %): |  |  |  | Kritické hodnoty Tn;p = T1;p pro Grubbsův test |  |  | Kritické hodnoty Qn;p = Q1;p pro Dean-Dixonův test
Otestujte zda některá hodnota není odlehlá (přítomnost náhodné chyby)
Pracuj s hladinou významnosti 0.05.
|  |  | seřazená data | n | a = 0.05 | a = 0.01 | n | a = 0.05 | a = 0.01
1 | 83 |  |  | 3 | 1.412 | 1.414 | 3 | 0.941 | 0.988
2 | 88 |  |  | 4 | 1.689 | 1.723 | 4 | 0.765 | 0.889
3 | 84 |  |  | 5 | 1.869 | 1.955 | 5 | 0.642 | 0.78
4 | 78 |  |  | 6 | 1.996 | 2.13 | 6 | 0.58 | 0.698
5 | 82 |  |  | 7 | 2.093 | 2.265 | 7 | 0.507 | 0.637
6 | 82 |  |  | 8 | 2.172 | 2.374 | 8 | 0.468 | 0.59
7 | 86 |  |  | 9 | 2.237 | 2.464 | 9 | 0.437 | 0.555
8 | 81 |  |  | 10 | 2.294 | 2.54 | 10 | 0.412 | 0.527
9 | 98 |  |  | 11 | 2.343 | 2.606 | 11 | 0.392 | 0.502
10 | 83 |  |  | 12 | 2.387 | 2.663 | 12 | 0.376 | 0.482
11 | 85 |  |  | 13 | 2.426 | 2.714 | 13 | 0.361 | 0.465
12 | 80 |  |  | 14 | 2.461 | 2.759 | 14 | 0.349 | 0.45
|  |  |  | 15 | 2.493 | 2.8 | 15 | 0.338 | 0.438
Grubbsův test |  |  |  | 16 | 2.523 | 2.837 | 16 | 0.329 | 0.426
průměr |  |  |  | 17 | 2.551 | 2.871 | 17 | 0.32 | 0.416
smodch.P |  | kde |  | 18 | 2.577 | 2.903 | 18 | 0.313 | 0.407
zdola |  |  |  | 19 | 2.6 | 2.932 | 19 | 0.306 | 0.398
test krit |  | 78 není odlehlá |  | 20 | 2.623 | 2.959 | 20 | 0.3 | 0.391
krit hodnota (0,05;12) |  |  | kritické hodnoty stanov ze statistických tabulek | 21 | 2.644 | 2.984 | 21 | 0.295 | 0.384
|  |  |  | 22 | 2.664 | 3.008 | 22 | 0.29 | 0.378
zhora |  |  |  | 23 | 2.683 | 3.03 | 23 | 0.285 | 0.372
test krit |  | 98 je odlehlá |  | 24 | 2.701 | 3.051 | 24 | 0.281 | 0.367
krit hodnota (0,05;12) |  |  |  | 25 | 2.717 | 3.071 | 25 | 0.277 | 0.362
[7 empty] | 26 | 0.273 | 0.357
průměr2 | [6 empty] | 27 | 0.269 | 0.353
smodch.P (nová) | [6 empty] | 28 | 0.266 | 0.349
test krit |  | 88 není odlehlá |  |  |  |  | 29 | 0.263 | 0.345
krit hodnota (0,05;11) | [6 empty] | 30 | 0.26 | 0.341

## t test 1 vyber predn
Proběhl Round Robin - testování analytických laboratoří EMP. Kvalita analýz laboratoří byla testována na chemicky homogenním skle s deklarovaným chemickým složením
Deklarovaný obsah Al2O3 ve skle je 13.52 hm. %.
V laboratoři bylo provedeno 20 analýz na různých místech tohoto skla. Aritmetický průměr těchto analýz je 13.31 hm. % a směrodatná odchylka 0.12.
Otestuj, zda se obsah Al2O3 stanovený laboratoří liší statisticky významně od hodnoty deklarované (přítomnost systematické chyby)? Pracuje laboratoř dobře?
Pracujte při hladině významnosti a = 0.05.
deklarovaný obsah | 13.52
průměrný naměřený obsah | 13.31
směrodatná odchylka | 0.12 | SMODCH.VÝBĚR.S
Ho: 13.31 = 13.52
testovací kritérium
kritická hodnota |  | T.INV (zadat příslušný kvantil a stupně volnosti)
T.INV.2T = TINV (zadat hladinu významnosti a stupně volnosti)
nebo ze statistickych tabulek na listu krit hodn studentovo rozdeleni
7.8 je větší než 2.9, Ho zamítám. Stanovený obsah Al2O3 se statisticky významně liší od deklarovaného obsahu.

## t test 1 vyber
Proběhl Round Robin - testování analytických laboratoří EMP. Kvalita analýz laboratoří byla testována na chemicky homogenním skle s deklarovaným chemickým složením
Deklarované chemické složení skla je uvedeno v řádku 31
V laboratoři bylo provedeno 20 analýz na různých místech tohoto skla. Spočti aritmetický průměr a směrodatnou odchylku pro všechny analyzované oxidy.
Otestuj, zda se výsledky analýz skla v dané laboratoři liší statisticky významně od hodnot deklarovaných (přítomnost systematické chyby)? Pracuje laboratoř dobře?
Pracujte při hladině významnosti a = 0,01.
Dataset/Point | TiO2 | P2O5 | CaO | Fe2O3 | MnO | Na2O | SiO2 | K2O | MgO | Al2O3 | SrO | Total
1 | 3.869 | 0.948 | 13.327 | 13.249 | 0.205 | 3.477 | 38.346 | 1.266 | 14.338 | 10.169 | 0.124 | 99.631
2 | 3.848 | 0.959 | 13.206 | 13.284 | 0.221 | 3.492 | 38.573 | 1.328 | 14.586 | 10.108 | 0.162 | 99.99
3 | 3.783 | 0.994 | 13.143 | 13.486 | 0.24 | 3.344 | 38.822 | 1.27 | 14.562 | 10.123 | 0.152 | 99.833
4 | 3.892 | 1.025 | 13.172 | 13.414 | 0.203 | 3.474 | 38.55 | 1.261 | 14.377 | 9.835 | 0.172 | 99.52
5 | 3.867 | 0.936 | 13.181 | 13.227 | 0.219 | 3.427 | 38.695 | 1.276 | 14.558 | 10.043 | 0.19 | 99.868
6 | 3.836 | 0.994 | 13.107 | 13.181 | 0.231 | 3.503 | 38.586 | 1.257 | 14.339 | 10.103 | 0.181 | 99.564
7 | 3.832 | 0.974 | 13.289 | 13.21 | 0.211 | 3.443 | 38.657 | 1.244 | 14.485 | 10.106 | 0.161 | 99.914
8 | 3.871 | 0.994 | 13.022 | 13.426 | 0.214 | 3.501 | 38.615 | 1.258 | 14.533 | 10.065 | 0.11 | 99.68
9 | 3.845 | 1.005 | 13.175 | 13.276 | 0.22 | 3.356 | 38.61 | 1.292 | 14.604 | 10.198 | 0.169 | 99.969
10 | 3.811 | 1.004 | 13.118 | 13.322 | 0.169 | 3.473 | 38.917 | 1.337 | 14.494 | 10.029 | 0.164 | 99.621
11 | 3.797 | 0.96 | 13.221 | 13.26 | 0.197 | 3.48 | 38.669 | 1.311 | 14.415 | 10.274 | 0.133 | 99.861
12 | 3.797 | 1.001 | 13.223 | 13.268 | 0.217 | 3.575 | 38.424 | 1.27 | 14.391 | 10.165 | 0.149 | 99.7
13 | 3.801 | 0.958 | 12.982 | 13.136 | 0.237 | 3.556 | 38.497 | 1.279 | 14.61 | 10.103 | 0.144 | 99.527
14 | 3.851 | 0.949 | 13.125 | 13.469 | 0.208 | 3.552 | 38.527 | 1.25 | 14.472 | 9.981 | 0.141 | 99.587
15 | 3.922 | 0.987 | 13.207 | 13.071 | 0.235 | 3.474 | 38.313 | 1.308 | 14.467 | 10.201 | 0.112 | 99.354
16 | 3.85 | 0.985 | 13.167 | 13.192 | 0.223 | 3.341 | 38.662 | 1.265 | 14.449 | 10.077 | 0.117 | 99.328
17 | 3.822 | 0.986 | 13.024 | 13.235 | 0.215 | 3.638 | 38.772 | 1.282 | 14.526 | 10.062 | 0.166 | 99.782
18 | 3.812 | 0.962 | 13.241 | 13.297 | 0.21 | 3.395 | 38.712 | 1.217 | 14.457 | 10.064 | 0.14 | 99.578
19 | 3.761 | 0.986 | 13.14 | 13.388 | 0.208 | 3.497 | 38.914 | 1.242 | 14.383 | 10.114 | 0.179 | 99.779
20 | 3.815 | 0.991 | 13.26 | 13.467 | 0.237 | 3.542 | 38.633 | 1.3 | 14.568 | 10.296 | 0.152 | 100.239
average
směrodatná odch. | [12 empty] | SMODCH.VÝBĚR.S
deklarované hodnoty | 3.854 | 0.972 | 13.21 | 13.35 | 0.15 | 3.51 | 38.69 | 1.26 | 14.52 | 9.85 | 0.16
nulová hypotéza | Ho: aritmetický průměr = deklarovaná hodnota
testovací kritérium
kritická hodnota Tk | [12 empty] | T.INV (zadat příslušný kvantil a stupně volnosti)
Tk(1-a/2; n-1) | [11 empty] | nebo | T.INV.2T = TINV (zadat hladinu významnosti a stupně volnosti)
kvantil Studentova rozdělení Tk(0.995; 19) | [12 empty] | nebo ze statistickych tabulek na listu krit hodn studentovo rozdeleni
fce Když
Když t <=Tkα, pak rozdíl průměrné koncentrace naměřený v laboratoři a deklarované (referenční) hodnoty je statisticky nevýznamný, je způsoben pouze náhodnými chybami.
Když t >Tkα, pak rozdíl průměrné koncentrace naměřený v laboratoři a deklarované (referenční) hodnoty je statisticky významný, laboratoř poskytuje výsledky se systematickou chybou.

## odl hodn hist regr
a) Utvoř histogram stáří monazitu (metamorfózy) ve vzorcích metapelitů (použij funkci histogram z analýzy dat )
b) Ověřte, zda jsou v souboru odlehlé hodnoty. Všechny prvky představují výběr z jednoho základního souboru (nejsou přítomné monazity jiného stáří - jiné události či s narušeným systémem U Th Pb např v důsledku hydrotermální alterace)
[7 empty] | a) analýza dat/histogram - bez vlastních hranic |  |  | a) analýza dat/histogram - se zadáním vlastních hranic - zadávají se horní hranice intervalů
[8 empty] | počet intervalů |  | nevhodně stanovené hranice pro grafické znázornění výsledků datování
|  | Age Ma |  | Age err Ma | Pb | Th* |  |  | počet int: k | šířka intervalu h: | 0 | min | 0 | max
| mnz 1 | 322.4981 |  | 28.6163 | 0.15778 | 10.9136 |  |  |  | HH - horní hranice |  | doporučená šířka intervalu 3-5 Ma |  |  | dohodneme se na šířce intervalu 5 Ma (vhodné pro grafickou prezentaci)
| mnz 2 | 324.8537 |  | 34.7065 | 0.15912 | 10.9289
| mnz 3 | 325.4333 |  | 29.3882 | 0.15503 | 10.6273
| mnz 4 | 326.2658 |  | 20.8224 | 0.2507 | 17.1478 |  |  | R
| mnz 5 | 329.2742 |  | 29.047 | 0.1587 | 10.7519 |  |  | h
| mnz 6 | 330.6167 |  | 44.7816 | 0.088594 | 5.9746
| mnz 7 | 330.8429 |  | 29.5163 | 0.15692 | 10.5828
| mnz 8 | 331.548 |  | 48.2196 | 0.082509 | 5.5463
| mnz 9 | 332.1855 |  | 43.5864 | 0.091456 | 6.1394
| mnz 10 | 335.3468 |  | 31.6772 | 0.14821 | 9.8563
| mnz 11 | 335.6516 |  | 24.5677 | 0.25958 | 17.2376
| mnz 12 | 337.1799 |  | 58.0234 | 0.069733 | 4.6114
| mnz 13 | 337.6826 |  | 29.639 | 0.20508 | 13.5474
| mnz 14 | 338.217 |  | 31.7444 | 0.14916 | 9.836
| mnz 15 | 338.4258 |  | 25.592 | 0.18513 | 12.2063
| mnz 16 | 338.4538 |  | 23.9725 | 0.21178 | 13.9716
| mnz 17 | 339.908 |  | 40.5973 | 0.10047 | 6.5776
| mnz 18 | 341.6976 |  | 29.5011 | 0.11583 | 7.551
| mnz 19 | 342.3249 |  | 26.12 | 0.19659 | 12.8278
| mnz 20 | 343.392 |  | 46.4756 | 0.088664 | 5.7453
| mnz 21 | 361.2121 |  | 31.3526 | 0.23042 | 14.1932
| mnz 22 | 381.1841 |  | 72.9592 | 0.062695 | 3.6675
|  | zhora |  |  | zdola
b) |  | test 381 Ma | test 361 Ma | test 343 Ma | test 322 Ma
průměr
směr odch
Ho: 381.18 není odlehlá
testovací krit
krit hodnota
hodnota je odlehlá |  | je odlehlá | je odlehlá | není odlehlá | není odlehlá
poslední dvě nejstarší hodnoty považuji za odlehlé (vliv buď analytické chyby či starší geologické události)

## kriticke hodnoty ruzne testy
Kritické hodnoty Tp pro Wilcoxonův test |  |  | Kritické hodnoty Tn;p = T1;p pro Grubbsův test |  |  | Kritické hodnoty Qn;p = Q1;p pro Dean-Dixonův test |  |  | Kritické hodnoty D1;p Kolmogorova-Smirnovova testu pro jeden výběr |  | Kritické hodnoty D1;p Kolmogorova-Smirnovova testu pro dva výběry
n | a = 0.05 | a = 0.01
| oboustranný test |  | n | a = 0.05 | a = 0.01 | n | a = 0.05 | a = 0.01 | n | a = 0.05 | n | a = 0.05
6 | 0 | - | 3 | 1.412 | 1.414 | 3 | 0.941 | 0.988 | 1 | 0.975 | 5 | 5
7 | 2 | - | 4 | 1.689 | 1.723 | 4 | 0.765 | 0.889 | 2 | 0.842 | 6 | 5
8 | 4 | 0 | 5 | 1.869 | 1.955 | 5 | 0.642 | 0.78 | 3 | 0.708 | 7 | 6
9 | 6 | 2 | 6 | 1.996 | 2.13 | 6 | 0.58 | 0.698 | 4 | 0.624 | 8 | 6
10 | 8 | 3 | 7 | 2.093 | 2.265 | 7 | 0.507 | 0.637 | 5 | 0.563 | 9 | 6
11 | 11 | 5 | 8 | 2.172 | 2.374 | 8 | 0.468 | 0.59 | 6 | 0.519 | 10 | 7
12 | 14 | 7 | 9 | 2.237 | 2.464 | 9 | 0.437 | 0.555 | 7 | 0.483 | 11 | 7
13 | 17 | 10 | 10 | 2.294 | 2.54 | 10 | 0.412 | 0.527 | 8 | 0.454 | 12 | 7
14 | 21 | 13 | 11 | 2.343 | 2.606 | 11 | 0.392 | 0.502 | 9 | 0.43 | 13 | 7
15 | 25 | 16 | 12 | 2.387 | 2.663 | 12 | 0.376 | 0.482 | 10 | 0.4 | 14 | 8
16 | 30 | 20 | 13 | 2.426 | 2.714 | 13 | 0.361 | 0.465 | 11 | 0.391 | 15 | 8
17 | 35 | 23 | 14 | 2.461 | 2.759 | 14 | 0.349 | 0.45 | 12 | 0.375 | 16 | 8
18 | 40 | 28 | 15 | 2.493 | 2.8 | 15 | 0.338 | 0.438 | 13 | 0.361 | 17 | 8
19 | 46 | 32 | 16 | 2.523 | 2.837 | 16 | 0.329 | 0.426 | 14 | 0.349 | 18 | 9
20 | 52 | 38 | 17 | 2.551 | 2.871 | 17 | 0.32 | 0.416 | 15 | 0.338 | 19 | 9
21 | 59 | 43 | 18 | 2.577 | 2.903 | 18 | 0.313 | 0.407 | 16 | 0.327 | 20 | 9
22 | 66 | 49 | 19 | 2.6 | 2.932 | 19 | 0.306 | 0.398 | 17 | 0.318 | 21 | 9
23 | 73 | 55 | 20 | 2.623 | 2.959 | 20 | 0.3 | 0.391 | 18 | 0.309 | 22 | 9
24 | 81 | 61 | 21 | 2.644 | 2.984 | 21 | 0.295 | 0.384 | 19 | 0.301 | 23 | 10
25 | 89 | 68 | 22 | 2.664 | 3.008 | 22 | 0.29 | 0.378 | 20 | 0.294 | 24 | 10
|  |  | 23 | 2.683 | 3.03 | 23 | 0.285 | 0.372 | 21 | 0.287 | 25 | 10
|  |  | 24 | 2.701 | 3.051 | 24 | 0.281 | 0.367 | 22 | 0.281 | 26 | 10
|  |  | 25 | 2.717 | 3.071 | 25 | 0.277 | 0.362 | 23 | 0.275 | 27 | 10
[6 empty] | 26 | 0.273 | 0.357 | 24 | 0.269 | 28 | 11
[6 empty] | 27 | 0.269 | 0.353 | 25 | 0.264 | 29 | 11
[6 empty] | 28 | 0.266 | 0.349 | 26 | 0.259 | 30 | 11
[6 empty] | 29 | 0.263 | 0.345 | 27 | 0.254 | 35 | 12
[6 empty] | 30 | 0.26 | 0.341 | 28 | 0.25 | 40 | 13
[9 empty] | 29 | 0.246
[9 empty] | 30 | 0.242
[9 empty] | 31 | 0.238
[9 empty] | 32 | 0.234
[9 empty] | 33 | 0.231
[9 empty] | 34 | 0.227
[9 empty] | 35 | 0.224
[9 empty] | 36 | 0.221
[9 empty] | 37 | 0.218
[9 empty] | 38 | 0.215
[9 empty] | 39 | 0.213
[9 empty] | 40 | 0.21

## krit hodn Studentovo rozdeleni
Kvantily t1-α/2 Studentova t rozdělení pro dané stupně volnosti (n = n-1)
St. volnosti n | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,975 | 0,9875 | 0,995 |  | frekv fce | distr fce |  | p | p | p
1 | 1,376 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 25,452 | 63,657 |  | T.DIST | T.DIST | 0.975 | 0.995 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.95 | 0 | 0.975
2 | 1,061 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,205 | 9,925 |  |  |  | T.INV | T.INV | T.INV.2T | TINV | 1.729 | 0.95 | 2.093 | 0.975
3 | 0,978 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,176 | 5,841 | -4 | 0.00087509 | 0.0003831 | 2.093 | 2.8609 | 2.8609 | 2.8609 | 1.729 | 0 | 2.093 | 0
4 | 0,941 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,495 | 4,604 | -3.9 | 0.0010995 | 0.0004814
5 | 0,920 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,163 | 4,032 | -3.8 | 0.0013806 | 0.00060489
6 | 0,906 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 2,969 | 3,707 | -3.7 | 0.0017321 | 0.00075987
7 | 0,896 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,841 | 3,499 | -3.6 | 0.002171 | 0.00095422
8 | 0,889 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,752 | 3,355 | -3.5 | 0.0027179 | 0.0011977
9 | 0,883 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,685 | 3,250 | -3.4 | 0.0033978 | 0.0015022
10 | 0,879 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,634 | 3,169 | -3.3 | 0.0042411 | 0.0018827
11 | 0,876 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,593 | 3,106 | -3.2 | 0.005284 | 0.0023571
12 | 0,873 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,560 | 3,055 | -3.1 | 0.0065699 | 0.0029476
13 | 0,870 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,533 | 3,012 | -3 | 0.0081499 | 0.0036809
14 | 0,868 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,510 | 2,977 | -2.9 | 0.010084 | 0.0045893
15 | 0,866 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,490 | 2,947 | -2.8 | 0.012443 | 0.0057118
16 | 0,865 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,473 | 2,921 | -2.7 | 0.015305 | 0.0070946
17 | 0,863 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,458 | 2,898 | -2.6 | 0.018762 | 0.0087926
18 | 0,862 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,445 | 2,878 | -2.5 | 0.022915 | 0.01087
19 | 0,861 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,433 | 2,861 | -2.4 | 0.027876 | 0.013403
20 | 0,860 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,423 | 2,845 | -2.3 | 0.033764 | 0.016476
21 | 0,859 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,414 | 2,831 | -2.2 | 0.040707 | 0.020191
22 | 0,858 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,406 | 2,819 | -2.1 | 0.048834 | 0.024657
23 | 0,858 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,398 | 2,807 | -2 | 0.058271 | 0.030001
24 | 0,857 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,391 | 2,797 | -1.9 | 0.06914 | 0.036359
25 | 0,856 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,385 | 2,787 | -1.8 | 0.081543 | 0.04388
26 | 0,856 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,379 | 2,779 | -1.7 | 0.09556 | 0.052722
27 | 0,855 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,373 | 2,771 | -1.6 | 0.11124 | 0.063048
28 | 0,855 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,368 | 2,763 | -1.5 | 0.12857 | 0.075024
29 | 0,854 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,364 | 2,756 | -1.4 | 0.14751 | 0.088815
30 | 0,854 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,360 | 2,750 | -1.3 | 0.16793 | 0.10458
35 | 0,852 | 1,306 | 1,690 | 2,030 | 2,342 | 2,724 | -1.2 | 0.18964 | 0.12244
40 | 0,851 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,329 | 2,704 | -1.1 | 0.21236 | 0.14254
45 | 0,850 | 1,301 | 1,680 | 2,014 | 2,319 | 2,690 | -1 | 0.23574 | 0.16494
50 | 0,849 | 1,299 | 1,676 | 2,008 | 2,310 | 2,678 | -0.9 | 0.25935 | 0.18969
55 | 0,849 | 1,297 | 1,673 | 2,004 | 2,304 | 2,669 | -0.8 | 0.2827 | 0.2168
60 | 0,848 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,299 | 2,660 | -0.7 | 0.30522 | 0.24621
70 | 0,847 | 1,294 | 1,667 | 1,994 | 2,290 | 2,648 | -0.6 | 0.32635 | 0.2778
80 | 0,847 | 1,293 | 1,665 | 1,989 | 2,284 | 2,638 | -0.5 | 0.34548 | 0.31141
90 | 0,846 | 1,291 | 1,662 | 1,986 | 2,279 | 2,631 | -0.4 | 0.36206 | 0.34681
100 | 0,846 | 1,290 | 1,661 | 1,982 | 2,276 | 2,625 | -0.3 | 0.37556 | 0.38372
120 | 0,845 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,270 | 2,617 | -0.2 | 0.38554 | 0.4218
¥ | 0,8416 | 1,2816 | 1,6448 | 1,9600 | 2,2414 | 2,5758 | -0.1 | 0.39166 | 0.4607
[7 empty] | 0 | 0.39373 | 0.5
[7 empty] | 0.1 | 0.39166 | 0.5393
[7 empty] | 0.2 | 0.38554 | 0.5782
[7 empty] | 0.3 | 0.37556 | 0.61628
[7 empty] | 0.4 | 0.36206 | 0.65319
[7 empty] | 0.5 | 0.34548 | 0.68859
[7 empty] | 0.6 | 0.32635 | 0.7222
[7 empty] | 0.7 | 0.30522 | 0.75379
[7 empty] | 0.8 | 0.2827 | 0.7832
[7 empty] | 0.9 | 0.25935 | 0.81031
[7 empty] | 1 | 0.23574 | 0.83506
[7 empty] | 1.1 | 0.21236 | 0.85746
[7 empty] | 1.2 | 0.18964 | 0.87756
[7 empty] | 1.3 | 0.16793 | 0.89542
[7 empty] | 1.4 | 0.14751 | 0.91118
[7 empty] | 1.5 | 0.12857 | 0.92498
[7 empty] | 1.6 | 0.11124 | 0.93695
[7 empty] | 1.7 | 0.09556 | 0.94728
[7 empty] | 1.8 | 0.081543 | 0.95612
[7 empty] | 1.9 | 0.06914 | 0.96364
[7 empty] | 2 | 0.058271 | 0.97
[7 empty] | 2.1 | 0.048834 | 0.97534
[7 empty] | 2.2 | 0.040707 | 0.97981
[7 empty] | 2.3 | 0.033764 | 0.98352
[7 empty] | 2.4 | 0.027876 | 0.9866
[7 empty] | 2.5 | 0.022915 | 0.98913
[7 empty] | 2.6 | 0.018762 | 0.99121
[7 empty] | 2.7 | 0.015305 | 0.99291
[7 empty] | 2.8 | 0.012443 | 0.99429
[7 empty] | 2.9 | 0.010084 | 0.99541
[7 empty] | 3 | 0.0081499 | 0.99632
[7 empty] | 3.1 | 0.0065699 | 0.99705
[7 empty] | 3.2 | 0.005284 | 0.99764
[7 empty] | 3.3 | 0.0042411 | 0.99812
[7 empty] | 3.4 | 0.0033978 | 0.9985
[7 empty] | 3.5 | 0.0027179 | 0.9988
[7 empty] | 3.6 | 0.002171 | 0.99905
[7 empty] | 3.7 | 0.0017321 | 0.99924
[7 empty] | 3.8 | 0.0013806 | 0.9994
[7 empty] | 3.9 | 0.0010995 | 0.99952
[7 empty] | 4 | 0.00087509 | 0.99962

## List2
7,8 7,9 9,0 7,8 8,0 7,8 8,5 8,2 8,2 9,3
7.8
7.9
9
7.8
8
7.8
8.5
8.2
8.2
9.3
8.25
0.50249 | výpočet n | 1.4926
0.52967 | n-1